KINNITATUD

01.10. 2023

Eneken Valdmaa

Lihula Lasteaed

Lasteaia 6

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Sisukord

Tuleohutusalane vastutus asutuses	3

1. Mõisted	3

2. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus	3

3. Ettevõtte tuleohtlikkuse kirjeldus	5

4. Tulekahjust teavitamise juhis	5

5. Evakuatsiooni läbiviimise juhis	6

6.  Tulekahju korral tegutsemise juhis	7

6.1 Isikute kohustused evakuatsiooni korral	7

6.2 Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine	8

7. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis	8

8. Tulekahju korral tegutsemise plaaniga tutvumine	8

LISA 1 - Evakuatsiooniskeem	10

# Tuleohutusalane vastutus asutuses

| Evakuatsiooni üldvastutav: | Direktor Eneken Valdmaa (tel.56255905) - tema puudumisel haldusjuht Ene Pallas ( tel.56631903) |
| --- | --- |
| Evakuatsiooni lõigujuhid: | Rühmade õpetajad: Pesamunad- Gerda Toming, Aet Morsevitski, Õie Erismaa, Sirja Kanter Hundud - Piret Tutt, Merike Mäesepp, Tiina Veermäe Rõõmupallid –Astrid Veebel, Pille Kast, Raine Rassel-Timm Sipsikud –Imbi Post, Merike Mäesepp, Astrid Bork, Maria Maripuu Lepatriinud - Leili Lilleoja; Õie Erismaa; Aivi Metsis Metoodika kabinet – Eneken Valdmaa, Ene Pallas Ind.õppe kabinet – Pille Kast, Diana Pabbo Muusikasaal – Iren Sieberk Võimla – Aet Morševitski, Janar Sõber Köök – Taimi Kabanen; Piret Sepp; Pesuköök – Terje Lukats Ladu - Ene Pallas Rendipindade omanikud: Juuksur Fie Pille Vainu, Berit Lüll FIE |
| Tulekahjuõppuse korraldamise eest vastutav isik: | Eneken Valdmaa (tel.56255905) |
| Tuleohutuspaigaldiste korrashoiu eest vastutav isik: | ATS - Eneken Valdmaa (tel.56255905) Evakuatsioonivalgustus – Eneken Valdmaa (tel.56255905) Piksekaitsesüsteem – Eneken Valdmaa (tel.56255905) Tulekustutid – Eneken Valdmaa (tel.56255905) |

# 1. Mõisted

Tulekahju korral tegutsemise plaan (edaspidi plaan) – ettevõtte või asutuse töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem).

Tegevuskava –  plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Skeem – hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Tulekahju korral tegutsemise plaanis on koostatud skeemid esimese ja teise korruse kohta.

# 2. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

| Ehitise kasutusviis ja kasutamisotstarve: | VI kasutusviis, lasteaed NB! Ehitise kasutusviis ja otstarve on vaja välja tuua ainult VI ja VII kastutusviisiga hoonete puhul |
| --- | --- |
| Ehitise korruste arv, üldpindala ja korrusepindalad: | Korruseid: 1 Üldpindala: 1719 m2 I korruse pindala: 1719 m2 |
| Ehitise kasutamise kellaajad: | E-R: 07.30- 18.00 |
| Ehitise kasutajate arv: | Lasteaias korraga tööl max 22 täiskasvanut ja hoolealustena max 87 last Rendipindadel 5 töötajat + 5 nende klienti |
| Ehitise kasutajate arv, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma: | Hoones kuni 87 koolieelikut, kelle evakueerumist korraldavad rühmade meeskonnad. |
| Valvepersonal: | Valvepersonal puudub. Turvateenust pakub G4S |
| Evakuatsiooniteed ja –pääsud, hädaväljapääsud: | Evakuatsioon ehitisest ja selle osadest on ära toodud käesoleva plaani lisas nr 1 (evakuatsiooniskeem) |
| Ehitisesisene evakuatsioon: | Hoone jaotatud kolmeks eraldiseisvaks tuletõkkesekstsiooniks (rühmaruumid, köök ja laoruumid, kontor). Tule levik sektsioonide vahel on takistatud tuletõkketarindite ning –ustega. Tulekahju korral on võimalik esialgselt liikuda kõrvalolevasse sektsiooni, kust edasi peab liikuma juba väljaspool hoonet olevasse kogunemiskohta. |
| Esmased tulekustutusvahendid ja tuleohutuspaigaldised hoones: | Tuletõkketsoonid - 8 tsooni. Tulekustutid - 12 pulberkustutit, 1 süsihappegaas-kustutit, tulekustutustekk. Tulekustutite paiknemine hoones on välja toodud evakuatsiooniskeemidel. Kasutusjuhend tulekustutil oleval pealdisel. Evakuatsioonivalgustus – evakuatsiooniskeemidel olevad evakuatsiooniteed kaetud täies ulatuses evakuatsioonivalgustitega (toimimisaeg 1 tund). Piksekaitsesüsteem – hoonel plekk-katus, mis maandatud piksekaitsevarrastega maasse igast hoone nurgast. Köögi tuletõkkeuks on anduriga. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) – kogu hoone kaetud ATS-ga. Hoone tootmis- ja laoosas kasutatud optilisi liiniandureid (kiired), kontori osas kasutatud optilisi suitsuandureid. Käsiteadustid evakuatsioonipääsude juures, keskseade ning paiknemisskeemid hoone peasissepääsu juures. Käsiteadustite asukoht toodud välja evakuatsiooniskeemis ja ATS paiknemisskeemis. Täpsustatud informatsioon ATS kohta toodud välja keskseadme juures olevates paiknemisskeemides ja kasutusjuhendis. Turvafirmale läheb otse teavitus ATSist |
| Esmaabivahendid: | Esmaabivahendite komplektide asukohad: Rühmades Avatud metoodilises toas Evakuatsioonijuhi vest ning päästemeeskonnale antavad skeemid paiknevad peaukse juures. |
| Muud andmed ehitise kohta: | Ehitis kuulub TP - 2 tulepüsivusklassi (mittepõlev), Kasutusviis IV. ehitises olevate tuletõkkesektsioonide tulepüsivusaeg on 60 min (uksed 30 min). |

# 3. Ettevõtte tuleohtlikkuse kirjeldus

| Ehitises toimuv tule- või plahvatusohtlik tegevus | Tegevused tuleohu ennetamiseks |
| --- | --- |
| Suitsetamisrežiimi rikkumine | Lasteaia hoones ja territooriumil on suitsetamine keelatud. |
| Elektriseadmete rike | Elektriseadmete rikke vältimiseks tehakse ehitises igakuiselt käidukorraldaja poolt elektri käitu ( MHV Elektrikontroll ). Lisaks sellele teostatakse iga viie aasta tagant kogu ehitise elektripaigaldiste tehniline kontroll. Päeva lõppedes peavad töötajad lülitama välja elektriseadmed, mis ei ole mõeldud ööpäevaseks kasutamiseks (raadiod, lambid, kohvimasinad jne.) |
| Süütamine | Lasteaia töötajad peavad jälgima majas ja territooriumil toimuvat tegevust igal ajahetkel. |
| Jne. |  |

# 4. Tulekahjust teavitamise juhis

Hoonesse on paigaldatud ATS, mis peab andma väljaspool tööaega või varjatud ruumides algava tulekahju korral varajase teate. Süsteemi häire korral peab häire õigust kontrollima direktor või haldusjuht. Häire õigsuse kontrollimiseks peab direktor või haldusjuht (avastaja) liikuma häiret andnud andurini. Kontrollimisel enne ruumi sisenemist peab katsuma käe seljaga ukselinki ning veenduma, et see ei ole soe (võimalik tulekahju ukse taga). Sooja käepideme korral ei tohi siseneda ruumi. Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi võib vaigistada alles pärast häire kontrollimist. Valehäire korral taastab direktor või haldusjuht süsteemi normaalolukorra ning teavitab hooldusfirma juhtimiskeskust.

Ruumides, kus viibivad inimesed, on esmaseks tulekahju avastajaks sealne töötaja. Tulekahju avastamisel tuleb esimese asjana vajutada ATS käsiteadustit (punane karp seinal). Sellele nupule vajutamisel rakendub tulekahjusignalisatsioonisüsteem koheselt terves hoones ning annab hoone kasutajatele evakuatsiooni märguande.

Juhul, kui tulekahjuhäire ei rakendu tööle, peab tulekahju avastanud töötaja teavitama kõva häälega kõiki majas viibivaid isikuid. Kõva häälega edastatud tulekahjuteate peavad dubleerivalt edasi andma kõik töötajad, kes teadet kuulevad.

Peale hoones viibivate isikute teavitamist peab tulekahju avastanud isik helistama Häirekeskuse telefonile 112 ja teavitama:

- tulekahju täpse aadressi (Lihula Lasteaed Aia 4/ Lasteaia 6 Lihula Pärnu maakond);

- mis juhtus (võimalikult täpne kirjeldus - kus põleb, kui suures ulatuses põleb, kas on kannatanuid, kas kõik isikud on hoonest välja saanud);

- kes tulekahjust teatab (ees- ja perekonnanimi, ametikoht) ja öelda tuleb telefoninumber mille kaudu kutsuti välja päästemeeskond.

Peale teate edastamist ei tohi telefoni välja lülitada, kuna päästekorraldaja võib lisainfo saamiseks tagasi helistada.

# 5. Evakuatsiooni läbiviimise juhis

| Evakuatsiooni algatamise korraldus: | Üldevakuatsiooni algatamise korralduseks võib lugeda ATS teistkordset rakendumist, ATS häirerežiimis töötamist järjest enam kui üks minut või suulist korraldust evakuatsiooni alustamiseks. Üldevakuatsiooni algatamisel peab evakuatsiooni üldvastutav kontrollima, et kõik osakonnad on alustanud evakueerumist ning veenduma, et kõik evakuatsioonipääsud on kasutamisvalmis. Lahkudes lülitavad töötajad võimaluse piires välja seadmed, mis ei ole ette nähtud järelevalveta tööks. Evakuatsiooni üldvastutav peab veenduma, et päästemeeskonnale oleks tagatud kiire pääs territooriumile ning vajalikud plaanid kiireks päästetööde teostamiseks. |
| --- | --- |
| Evakuatsiooni kogunemiskoht: | Kogunemiskohaks on üldjuhul hoone põhjapoolsel küljel olev tiigisaar. Kogunemiskoha muutmine võib toimuda ainult evakuatsiooni üldvastutava korraldusel. Töötajad ei tohi kogunemiskohast lahkuda enne vastava korralduse saamist. |
| Töötajate loenduse kord: | Lõigu juht peab kogunemiskohas veenduma, kas kõik tema alluvuses lasteaias olevad lapsed ja tööl olevad isikud on hoonest väljunud. Loenduse tulemustest peab lõigu juht andma teada evakuatsiooni üldvastutavale. Loenduse üldvastutav peab veenduma, et kõik lõigujuhid oleksid jõudnud kogunemiskohta. |

# 6.  Tulekahju korral tegutsemise juhis

### 6.1 Isikute kohustused evakuatsiooni korral

| Evakuatsiooni üldvastutav: | tulekahju avastamisel algfaasis üritab selle kustutada esmaseid tulekustutusvahendeid kasutades; veendub, et kõik isikud on alustanud evakueerumist; liigub kogunemiskohta; kogub lõigu juhtidelt informatsiooni hoonesse jäänud isikute kohta ning suunab kuni päästjate saabumiseni töötajad väljastpoolt hoonet isikuid päästma (akende ja uste avamine otseseks evakueerimiseks); päästjate saabumisel edastab informatsiooni päästetööde juhile (sinise kiivriga) ning abistab neid kõigis küsimustes; korraldab peale loenduse teostamist personali liikumise ohutusse kohta. evakueerudes sulgeb enda järel uksed (EI LUKUSTA), et takistada tule levikut hoones. |
| --- | --- |
| Lõigujuht: | tulekahju avastamisel algfaasis üritab selle kustutada esmaseid tulekustutusvahendeid kasutades; viib lähimat ohutut teed pidi hoonest välja tema vastutusalas olevad isikud; hoonest väljumiseks võib kasutada nii uksi kui ka aknaid (LISA 1 evakuatsiooniskeem); suunab enda vastutusalas olevad isikud kogunemiskohta ja kontrollib kõikide isikute kohalolekut; teavitab loenduse tulemused evakuatsiooni üldjuhile ning juhul, kui keegi on jäänud hoonesse, siis edastab tema kohta ka informatsiooni võimaliku asukoha kohta hoones. juhul, kui lõigu juht ei saa hoonest evakueeruda, isoleerib ta ruumi ümbritsevast (sulgedes uksed ja takistades suitsu leviku ruumi märgade riiete paigaldamisega ukse ümber) ning annab väljaspool hoonet olevatele isikutele teada ruumis olevate isikutest ja nende arvust (nt kiri aknale). peab tagama, et kõik hoonest evakueerunud/evakueeritud jäävad kogunemispaika kuni edasiste korralduste saamiseni. evakueerudes sulgeb enda järel uksed (EI LUKUSTA), et takistada tule levikut hoones. |
| Töötaja: | tulekahju avastamisel algfaasis üritab selle kustutada esmaseid tulekustutusvahendeid kasutades; enne evakueerumist lõpetab protsessid, et vältida täiendavat tuleohtu; täidab lõigujuhi ja evakuatsiooni üldvastutava korraldusi mõistlikkuse piires (enda elu ohtu seadmata). evakueerudes sulgeb enda järel uksed (EI LUKUSTA), et takistada tule levikut hoones. |

### 6.2 Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine

Esmaseid tulekustutusvahendeid võib kasutada tulekahju algfaasis. Tulekahju kustutamine enda elu ohtu seadmise hinnaga ei ole lubatav.

NB! Enne elektriseadmete kustutamist pead veenduma, et seade on eemaldatud vooluvõrgust!

Tulekustuti kasutamine:

- Kõikidel kustutitel on pealdis, millega töölistel on kohustus tutvuda. Pealdisel on kirjas, kuidas kustutit kasutada ning milliseid aineid võib iga konkreetse kustutiga kustutada.

- Iga tööline peab teadma tema töökohale lähima tulekustuti asukohta.

# 7. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis

Üldjuhul saabub päästemeeskond peale väljakutse tegemist sündmuskohale ca 5 minuti jooksul. Selleks ajaks on oluline läbi viia evakuatsioon ja evakuatsioonijärgne loendus. Saabuva meeskonna võtavad vastu ATS-i eest vastutaja ja evakuatsiooni üldvastutav, kes annavad päästetööde juhile esmase olulise info:

- tulekahju tekkekoht ja ligipääs selleni;

- hoones lõksus olevad inimesed ning nende eeldatav asukoht;

- tulekahjusignalisatsioonisüsteemi lamineeritud paiknemisskeemi või lamineeritud evakuatsiooniskeemid;

- informatsiooni tulekahju tekkimise algkoha kohta;

- tuletõrje veevõtukoha asukoht (KUS?)

- ehitisest elektri väljalülitamise võimalused.

Peale esmase olulise info andmist päästemeeskonnale peab evakuatsioonijuht jääma kättesaadavaks.

# 8. Tulekahju korral tegutsemise plaaniga tutvumine

- Tulekahju korral tegutsemise plaan tehakse kõigile töötajatele allkirja vastu teatavaks tööle asumisel. Olemasolevatele töötajatele tehakse plaan allkirja vastu teatavaks peale plaani kinnitamist asutuse juhi poolt.

- Lisaks korraldatakse üks kord aastas tulekahjuõppuse korraldamise eest vastutava isiku poolt tulekahjuõppus. Tulekahjuõppusest on kohustus osa võtta kõikidel asutuse töötajatel. Enne õppuse läbiviimist koostatakse tulekahjuõppuse legend. Tulekahjuõppuse läbiviimisel peab kohapeal olema järelevaataja, kes teeb õppuse kohta kokkuvõtte vähemalt kuu aja jooksul peale õppuse läbiviimist. Tulekahjuõppuse läbiviimise eesmärgiks on tagada orienteeritud käitumine võimalikus ohuolukorras ja sellega seoses maandada riske.

- Tulekahjuõppuste kokkuvõtteid säilitatakse vähemalt 5 aastat.

- LISA 1 - Evakuatsiooniskeem